ГОУ Госпромназор информирует!

С 23 по 25 мая 2018г. будет проведен мониторинг промышленной безопасности хозяйств находящихся в Ветковском районе, а именно филиала «Агрофирма имени Лебедева» РУП «Гомельэнерго» и УСП «Искра Ветка». В ходе мониторинга будет проверено состояние системы газораспределения и газопотребления зерносушильных комплексов в рамках следующих вопросов:

- Наличие необходимых разрешительных документов (лицензий, разрешений) на право деятельности в области промышленной безопасности.

- Наличие нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных технических нормативных правовых актов, регламентирующих требования безопасной эксплуатации поднадзорных потенциально опасных объектов.

- Наличие и ход реализации программ технического перевооружения производства, предусматривающих замену и модернизацию технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации.

- Укомплектованность штата работников потенциально опасных объектов, соответствие их квалификационным требованиям,  соблюдение порядка допуска к работе на объекте, обучение, аттестация, проверка знаний, наличие соответствующих удостоверений, свидетельств, протоколов.

- Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, организация технического надзора за безопасной эксплуатацией потенциально опасных объектов.

- Проведение субъектом хозяйствования противоаварийных тренировок с персоналом, обслуживающим потенциально опасные объекты.

- Наличие и порядок ведения технической и технологической документации, в том числе эксплуатационной (паспортов, инструкций по эксплуатации, схем, журналов, актов, отчетов  и т.д.).

- Организация технического обслуживания, техническое диагностирование и техническое освидетельствование потенциально опасных объектов.

- Техническое состояние технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных  объектах.

- Исправность автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок, исправность резервного и вспомогательного оборудования, готовность их к работе.

- Наличие актов проверки дымовых и вентканалов.

Для улучшения взаимодействия государственных контролирующих (надзорных) органов с работниками субъекта хозяйствования и населения района по вопросам промышленной безопасности обращаться по телефону: +375 44 725 55 60.

Государственный инспектор

отдела надзора Гомельского

областного управления

Госпромнадзора                 					Седич Ю.С.