Новые изменения законодательства в области магистрального трубопроводного транспорта.

С 16 января 2023 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. №800 «О реализации Закона Республики Беларусь от 12 июля 2022 г. №189-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте». Данным постановлением утверждено Положение о порядке установления охранных зон магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования, а постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 1998 г. №584 «Об утверждении Правил охраны магистральных трубопроводов» утратило свою силу.

Положение о порядке установления охранных зон магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования (далее - Положение) состоит из Глава 1 «Общие положения», Глава 2 «Охранные зоны и их размеры» Глава 3 «Режим использования охранных зон». В данном Положении определены:

обязанности оператора магистральных трубопроводов;

размеры  охранных зон магистральных трубопроводов и что в охранных зонах запрещается;

порядок организации и выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов;

порядок получение разрешения для выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах (в соответствии с подпунктом 3.15.6 пункта 3.15 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.№584) и случаи отказа в выдаче данного разрешения;

порядок действий лиц, при выявлении аварийных ситуаций в охранных зонах магистральных трубопроводов.

# Для ознакомления:

# Пункт 14. В охранных зонах запрещается:

# 14.1. перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты, возводить любые здания и сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу;

# 14.2. проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельных линий связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений магистральных трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики магистральных трубопроводов;

# 14.3. устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

# 14.4. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральные трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

# 14.5. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

# 14.6. разводить огонь и размещать открытые или закрытые источники огня;

# 14.7. производить самовольные раскопки и земляные работы, а также осуществлять действия, которые могут нарушить эксплуатацию магистральных трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению;

# 14.8. устраивать зоны отдыха, туристические стоянки и лагеря, остановки общественного транспорта, ветроэнергетические установки, транспортные развязки, промышленные сады;

# 14.9. складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, пиленый и корчеванный лес, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, водных животных и растений, устраивать водопои, осуществлять колку и заготовку льда;

# 14.10. устраивать стоянки автомобильного транспорта.

# Пункт 15. Для выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах юридические лица, индивидуальные предприниматели должны получить письменное разрешение оператора на право выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов в соответствии с подпунктом 3.15.6 пункта 3.15 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – разрешение).

# Пункт 20. Порядок организации и выполнения работ в охранных зонах определяется оператором.

# К СВЕДЕНИЮ: Информация о местонахождении охранных зон магистральных трубопроводов размещена в Интернете на Геопортале земельно-информационной системы Республики Беларусь.

Главный государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора

Волков Николай