- Безопасная эксплуатация газовых котлов в быту

Основное количество происшествий, связанных с неправильной эксплуатацией бытовых газовых котлов, приходится на начало отопительного сезона.

Во избежание трагедий население, эксплуатирующее газовые котлы, обязано:

- строго соблюдать руководство по эксплуатации газового котла;

- обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- обеспечить необходимый приток воздуха в помещение с газовым котлом;

- иметь договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт газового котла;

- при выявлении неисправности газоиспользующего оборудования, газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности, дымовых и вентиляционных каналов немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования;

- перед включении газового котла убедиться, что все краны на нем и подводящем газопроводе находятся в положении «закрыто»;

- по окончании пользования газом закрывать краны на газовом котле и перед ним;

- перед входом в помещение до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

При появлении в помещении запаха газа или внезапном прекращении подачи газа необходимо:

- немедленно прекратить пользование газовым оборудованием;

- перекрыть кран на газопроводе перед котлом и отключить котел;

- обеспечить проветривание помещения;

- вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 (вызывать вне загазованного помещения);

- до устранения утечек газа не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться телефоном и электрозвонком;

- удалить из загазованного помещения людей и животных.

При эксплуатации газоиспользующего оборудования запрещается:

- производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт;

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- пользоваться газовыми котлами при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных актах;

- отключать автоматику безопасности и регулирования котла;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов;

- допускать к пользованию газовыми котлами детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;

- использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики.

Дымовые и вентиляционные каналы при эксплуатации газовых котлов подлежат периодической проверке состояния и прочистке:

- независимо от материала, из которого они изготовлены, - перед отопительным сезоном;

- кирпичные - не реже одного раза в квартал;

- асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.

- После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

Ответственность за самовольное использование газа или иное нарушение правил пользования газом в быту, не причинившие существенного вреда, предусмотрена статьей 20.9 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

Большую опасность представляет бытовой газ, который в смеси с воздухом может образовывать взрывопожароопасную смесь.

При его неполном сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, образующиеся при горении.

При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исходом.

Симптомы отравления угарным газом (СО): головная боль, тошнота, дезориентация, кашель, утомление, головокружение и обморок.

При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье.

При повышении концентрации СО до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут).

При концентрации СО выше 1,2% наступает потеря сознания после 2-3 вздохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

При отравлении бытовым газом пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь.

Таким образом, главным условием безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования является соблюдение простых требований, которые определены Правилами пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2007 г. № 1539.

Государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора

Балюкова Ольга Владимировна