Порядок  регистрации объектов строительства систем  газоснабжения (газопотребления)

в Гомельском областном управлении Госпромнадзора

Регистрации (перерегистрации) подлежат объекты строительства газораспределительной системы и газопотребления, за исключением газопроводов-вводов низкого и среднего давления в жилые здания, подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации (далее - объекты строительства).

Объекты газораспределительной системы и газопотребления перед началом работ по их сооружению, монтажу должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре в соответствии с пунктом 20.17 Единого перечня, и в порядке, определенном пунктами 39 - 41 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 (далее – Правила).

В соответствии с Единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденным 17.02.2012 № 156 Советом Министров Республики Беларусь (Далее - Единый перечень), регистрация объектов строительства систем газоснабжения (газопотребления) в Гомельском областном управлении Госпромнадзора осуществляется в день обращения. Административные процедуры осуществляются должностными лицами Госпромнадзора.

Прием документов по регистрации объектов строительства систем газоснабжения (газопотребления) осуществляется в понедельник, пятницу с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Олимпийская, 13, кабинет 3-2.

Регистрация (перерегистрация) объектов строительства осуществляется по заявлению.

Заявление оформляется на бланке организации с указанием полного и сокращенного наименования заявителя – юридического лица или индивидуального предпринимателя, адреса, номера телефона/факса, а также даты и исходящего номера заявления.

|  | Начальнику ________________ (наименование структурного _________________________ подразделения Госпромнадзора) |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать, перерегистрировать (нужное подчеркнуть) объект газораспределительной системы и газопотребления, подлежащий возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации ___________________________________________________

(наименование объекта строительства,

___________________________________________________

шифр проекта, адрес объекта)

Проектная документация разработана ________________________________________________

(наименование организации,

________________________________________________

номер и срок действия лицензии)

Заключение государственной экспертизы ________________________________________________

(орган государственной экспертизы,

___________________________________________________

номер и дата заключения)

Строительно-монтажные работы будет выполнять ________________________________________________

(наименование организации,

___________________________________________________

номер и срок действия лицензии)

Технический надзор будет осуществлять ________________________________________________

(фамилия, инициалы,

___________________________________________________

номер и дата выдачи удостоверения)

Начало работ _____________________

К заявлению прилагаются: ___________________________________________________

(перечень документов,

___________________________________________________

необходимых для осуществления административной процедуры)

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

К заявлению прилагается:

- проектная документация;

- положительное заключение государственной экспертизы строительного проекта (разделов строительного проекта, технические решения которых затрагивают область распространения Правил).

Проектная документация, представляемая для регистрации объекта строительства, включает в себя:

- комплекты рабочих чертежей;

- спецификацию оборудования с указанием организаций-изготовителей потенциально опасных объектов (далее – ПОО), технических устройств;

- общую пояснительную записку;

- проект защиты подземных стальных газопроводов (резервуаров) от электрохимической коррозии.

Объект строительства подлежит перерегистрации в случае, если в течение двух лет с момента регистрации не было начато строительство объекта газораспределительной системы и газопотребления, а также при смене строительно-монтажной организации и (или) лица, назначенного приказом осуществлять технический надзор за строительством ранее зарегистрированного объекта, до начала работ по монтажу газопроводов.

Перерегистрация осуществляется по заявлению заказчика (застройщика) с указанием причины перерегистрации, а также даты и номера ранее зарегистрированного объекта строительства путем аннулирования предыдущего штампа с записью «Аннулирован, в связи с перерегистрацией» с указанием номера и даты очередной регистрации, подтвержденной подписью лица, осуществляющего перерегистрацию.

В случае утери документов о регистрации объектов строительства их восстановление осуществляется по заявлению заказчика (застройщика).

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года № 433-З «Об основах административных процедур», в случае не предоставления документов указанных в пунктах 12, 15 принимается решение об отказе в осуществлении административной процедуры или об отказе в принятии заявления заинтересованного лица.