О ходе проверок готовности зерносушильных установок Гомельской области к уборочной кампании 2021 года

Гомельским областным управлением Госпромнадзора проводятся мероприятия (обследования состояния промышленной безопасности) с целью оценки готовности установок сезонного действия (зерносушильных комплексов) к работе в период уборочной кампании 2021 года.

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям, эксплуатирующим объекты газораспределительной системы и газопотребления, установлены Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 03.05.2014 № 14).

При проведении мероприятий были выявлены следующие наиболее характерные нарушения: не проведены текущий ремонт газопроводов и газового оборудования и систем автоматизации ЗСК и планово-предупредительный ремонт ЗСК и вспомогательного оборудования; отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, обслуживающих потенциально опасные объекты; отсутствуют удостоверения у рабочих эксплуатирующих газифицированные зерносушильные комплексы на право обслуживания потенциально опасных объектов; не проведена проверка знаний обслуживающего персонала по вопросам промышленной безопасности; отсутствует акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых каналов; отсутствуют технологические инструкции и инструкции по охране труда для лиц, занятых технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления.

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться в Гомельское областное управление Госпромнадзора по телефонам 8 (0232) 51-29-15, 51-29-16.