Памятка по предупреждению пожаров при пользовании газовыми приборами.

При эксплуатации газовых плит необходимо соблюдать следующие требования:

- осуществлять постоянное наблюдение за работающей газовой плитой. При закипании

содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки;

- при пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок через

смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки

следует закрыть все краны горелок газовой плиты и кран на входе к газовой плите,

проветрить шкаф во избежание «хлопка» газа и при необходимости осуществить

розжиг горелки;

- горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части

плиты периодически промывать моющими средствами;

- при появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование

газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед

газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для

проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное

подразделение газоснабжающей организации. При этом в помещении запрещается

пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать

электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного

помещения людей и домашних животных.

Запрещается:

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме

рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей

автоматикой безопасности;

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование,

предназначенное для приготовления пищи;

- производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего

оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на

присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт,

вмешиваться в работу индивидуальных приборов учета расхода газа;

- при газификации жилого дома от ИБУ производить слив СУГ из баллона, наполнение

и подогрев баллона, эксплуатировать баллон с утечками газа или признаками износа

уплотнительных материалов, механическими повреждениями, передавать баллон с

СУГ другим лицам;

- хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии;

-устанавливать баллоны с СУГ в жилых комнатах, помещениях без естественного

освещения;

- использовать СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом

(эскизом) на монтаж ИБУ;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и

вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки

технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых

специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо

отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки

дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении

обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и

вентиляционных каналов.

Для предотвращения аварийной ситуации - создающей угрозу жизни, здоровью людей и (или) разрушения зданий, сооружений, оборудования соблюдайте ПРАВИЛА пользования газом в быту.

При запахе газа звоните по телефону 104 в специализированное подразделение газоснабжающей организации созданное для локализации инцидентов, аварий и ликвидации их последствий на объектах газораспределительной системы и газопотребления, с круглосуточным режимом работы, включая выходные и праздничные дни.

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области