- Безопасность уборочной кампании 2022 года

Гомельским областным управлением Госпромнадзора в период июня-июля 2022 года проводятся мероприятия по обследованию состояния промышленной безопасности субъектов хозяйствования с целью оценки готовности установок сезонного действия (зерносушильных комплексов) к работе в период уборочной кампании 2022 года.

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям, эксплуатирующим объекты газораспределительной системы и газопотребления, установлены Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.02.2018 № 7).

Наиболее характерные нарушения:

- не проведен текущий ремонт газопроводов и газового оборудования и систем автоматизации ЗСК и планово-предупредительный ремонт ЗСК и вспомогательного оборудования;

- отсутствуют приказы о допуске персонала к обслуживанию оборудования;

- не проведена проверка знаний обслуживающего персонала по вопросам промышленной безопасности;

- отсутствует акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых каналов;

- не проведены периодические режимно-наладочные испытания газоиспользующего оборудования;

- отсутствуют протоколы проверки исправности защиты от статистического электричества и вторичных проявлений молнии.

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться в Гомельское областное управление Госпромнадзора по телефонам 8 (0232) 51-29-15,  51-29-16.

Старший государственный инспектор

отдела надзора Гомельского областного

управления Госпромнадзора

Брель Н.Н.