За январь 2025 года районной мобильной группой обследовано 8 организаций.

Анализ рекомендаций, выданных организациям по результатам работы мобильной группы показал, что наиболее часто устанавливаются следующие нарушения:

на эксплуатируемых стеллажах отсутствуют надписи о предельно допустимой нагрузке на каждый уровень (полку);

отсутствуют фиксаторы створок ворот в открытом положении;

несвоевременно проводится обработка внутренней прилегающей территории противогололедными средствами;

осветительные приборы не содержится в исправном состоянии.